**Segurimax**

**RESIDENCIAL**

**23596**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 100 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 30
* Batería recargable: Litio 3,7V 1200 mAh
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 4w cargada
* Autonomía: 3-6 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Ámbito de alcance: 25 mts2
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 180g
* Dimensiones: 205x65x27.7mm

**24699**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 50 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 11
* Batería recargable: Níquel-Cádmio 3,6 V 600 mAh
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 4w cargada
* Autonomía: 3 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Ámbito de alcance: 15 mts2
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 120g
* Dimensiones: 64x39x86mm

**25684**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 100 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 12
* Batería recargable: 3.6V 300mAH Ni-cd
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 4w cargada
* Autonomía: 1.5 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Ámbito de alcance: 25 mts2
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 86g
* Dimensiones: 79.5x121x34mm

**25685**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 100 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 15
* Batería recargable: Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 4w cargada
* Autonomía: 1.5 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Ámbito de alcance: 25 mts2
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 210g
* Dimensiones: 85x46.5x160mm

**COMERCIAL**

**24530**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 200 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 10
* Batería recargable: Litio 3,7V 1200 mAh
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 4w cargada
* Autonomía: 3 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Ámbito de alcance: 50 mts2
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 260g
* Dimensiones: 137x50x152mm

**24532**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 300 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 36
* Batería recargable: Ni-Cd 3.6V 600 mAh
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 4w cargada
* Autonomía: 1.5 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Ámbito de alcance: 50 mts2
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 327g
* Dimensiones: 104x208x60mm

**24707**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 1200 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 48
* Batería recargable: Chumbo ácido 6V / 4Ah
* Vida útil de la batería: 200 ciclos
* Consumo de energía: 2w cargada
* Autonomía: 3 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Ámbito de alcance: 250 mts2
* Temperatura de color: Blanco frío
* Dimensiones: 195x223x57,5mm

**26568**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 1200 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 48
* Batería recargable: Ni-Cd 6 V 3 Ah
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 2w cargada
* Autonomía: 3 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Ámbito de alcance: 250 mts2
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 1,150g
* Dimensiones: 255x68x258mm

**27025**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 400 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 24
* Batería recargable: Lítio 3,7 V 2,5 Ah
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 4w cargada
* Autonomía: 3 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Ámbito de alcance: 100 mts2
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 330g
* Dimensiones: 225x45.5x110mm

**28105**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 200 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 12
* Batería recargable: Lítio 3,7 V 1800 Ah
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 4w cargada
* Autonomía: 3 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Ámbito de alcance: 100 mts2
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 320g
* Dimensiones: 225x45,5x110mm

**EMERGENCIA**

**28812**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 100 lúmenes
* Batería recargable: Litio 3,7 V 1800 mAh
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 4w cargada
* Autonomía: 1.5 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 153g
* Dimensiones: 118x70x32mm

**25922**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 200 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 60
* Batería recargable: Litio 3.7V 1800 mAh
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 4w cargada
* Autonomía: 3/6 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Ámbito de alcance: 50 mts2
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 250g
* Dimensiones: 340x56x27,5mm

**28049**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 300 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 90
* Batería recargable: Litio 3.7V 1800 mAh
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 7w cargada
* Autonomía: 3 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Ámbito de alcance: 75 mts2
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 250g
* Dimensiones: 340x56x27,5mm

**SEÑALIZACIÓN**

**25328**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 30 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 5
* Batería recargable: Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 4w cargada
* Autonomía: 3 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Ámbito de alcance: 50 mts2
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 255g
* Dimensiones: 240x183x21mm
* Material: Plástico ABS

**26301**

**Datos técnicos**

* Flujo Luminoso Máximo: 65 lúmenes
* Cantidad de LEDs: 13
* Batería recargable: Níquel-Cádmio 3,6 V 600 mAh
* Vida útil de la batería: 500 ciclos
* Consumo de energía: 4w cargada
* Autonomía: 1.5 hrs
* Temperatura de operación: 0 a 50 grados
* Temperatura de color: Blanco frío
* Peso: 327g
* Dimensiones: 296x191x25mm
* Material: Plástico ABS